**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 11 января 2018 № 108

**«Об утверждении актуализированной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Усманка муниципального Самарской области на 2018-2028года»**

В соответствии с федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B264D0833B9349C4F2A721B09F85CAA27D0F835BAAB7IEr9H) от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 “Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов”  
и Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Собрание Представителей сельского поселения Усманка

**РЕШИЛО:**

1.Утвердить актуализированную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Усманка муниципального

района Борский Самарской области Л.Е. Щеколдина

Председатель

Собрания представителей

Сельского поселения Усманка

муниципального района Борский

Самарской области В.Н. Полукаров

**УТВЕРЖДЕНА**

**решением Собранием представителей сельского**

**поселения Усманка**

**муниципального района Борский**

**Самарской области**

**от 11 января 2018 г № 108**

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития систем коммунальной**

**инфраструктуры муниципального образования**

**сельское поселение Усманка**

**Борского района Самарской области**

на 2018-2028 года

**сельское поселение Усманка**

**2018 г.ПАСПОРТ**

**Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области. |
| 2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| 3. | Инициатор постановки проблемы и координатор исполнения программы | Администрация сельского поселения Усманка Борского района. |
| 4. | Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Усманка Борского района. |
| 5. | Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Усманка Борского района. |
| 6. | Источник финансирования Программы | Средства местного бюджета, средства краевого бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, инвестиционная надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение. |
| 7. | Цель разработки Программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса.  2. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное и санаторно-курортное строительство.  3. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.  4. Модернизация и комплексная реконструкция систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного и санаторного – курортного строительства. |
| 8. | Задачи Программы | 1. Разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;  2. Разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ;  3. Формирование тарифов на коммунальные услуги, определение размера инвестиционных надбавок к тарифам и платы за технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  4. Увеличение мощности оборудования и проведение мероприятий по увеличению пропускной способности сети;  5. Замена морально-устаревшего и физически изношенного оборудования;  6. Обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых объектов капитального строительства. |
| 9. | Период действия | 2018 - 2028 годы. |
| 10. | Контроль над реализацией программы | Администрация сельского поселения Усманка Борского района.  Администрация сельского поселения Усманка Борского района. |

**1.1. Общие положения**

В соответствии с федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B264D0833B9349C4F2A721B09F85CAA27D0F835BAAB7IEr9H) от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 “Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов”  
и Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.

.

Программа включает в себя следующие программы и рекомендации:

1. Программу развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения.
2. Программу развития коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод (с учетом переработки ливневых стоков сооружениями ОСК).
3. Механизм реализации программы.
4. Рекомендации и методики по организации и проведению мониторинга.
5. Рекомендации по применению платы за технологическое присоединение и инвестиционной надбавки к тарифам.

**1.2. Термины и определения, используемые в Программе**

В программе используются следующие основные понятия:

- «Организация коммунального комплекса» – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло - водоснабжения, водоотведения и очистки сточных, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- «системы коммунальной инфраструктуры» – совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

- «производственная программа организации коммунального комплекса» – программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (товаров оказания услуг) в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также – производственная программа);

- «программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» – программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее – программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

- «инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры» – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа);

- «тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса» – ценовые ставки (одноставочные или двуставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- «цены (тарифы) для потребителей» – ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов)» – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

- «тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также – тариф организации коммунального комплекса на подключение);

- «плата на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения» – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также – плата за подключение);

- «подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического назначения» **-** процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов;

- «точка подключения» - место соединения сетей инженерно-технологического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения;

- «надбавка к цене (тарифу) для потребителей» – ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также – надбавка для потребителей);

- «надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса» – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- «тарифы и надбавки» – тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

- «мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса» – периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» – доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «потребители товаров и услуг организаций коммунального комплексав сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» – лица, приобретающие по договору тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее – потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах – товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме – собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

- «финансовые потребности организации коммунального комплекса» – расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры;

- «объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг)», - изменение законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы, превышающее размеры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- «предельные индексы» – устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации и (или) по муниципальным образованиям на очередной финансовый год, если иной срок не установлен федеральным законом или решением Правительства Российской Федерации, выраженные в процентах индексы максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, действующих на конец предыдущего периода регулирования.

**1.3. Общие принципы регулирования тарифов и надбавок**

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области использованы основные принципы регулирования надбавок и тарифов:

- достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ;

- установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

**1.4. Увязка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области должна быть увязана с целевыми программами, входящими в нее, а также с федеральными, региональными и муниципальными целевыми программами, действующими на территории муниципального образования, и соответствовать стратегическим планам его развития и генеральному плану развития территории.

Целью увязки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области с другими целевыми программами является оптимизация по приоритетности, срокам и возможностям осуществления мероприятий по всем программам, реализуемым на территории муниципального образования, а также успешная интеграция программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в систему мероприятий по совершенствованию и гармонизации среды муниципального образования.

Основными задачами увязки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами являются:

- взаимное дополнение мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, предусмотренных в других целевых программах;

- обеспечение сбалансированности развития муниципального образования;

- повышение экономической, экологической и социальной эффективности реализации целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования;

- устранение дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных целевых программ;

- оптимизация финансирования целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования в целом (софинансирование программ, преследующих одинаковые цели).

Взаимная увязка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с другими целевыми программами основывается на:

- осуществлении мониторинга реализации целевых программ, действующих на территории муниципального образования;

- учете влияния реализации мероприятий целевых программ на различные сферы экономической и социальной сферы муниципального образования;

- координации разрабатываемых мероприятий в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с мероприятиями целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна основываться на долгосрочных направлениях развития муниципального образования, определенных стратегическим планом и учитывающих интересы всех групп и представителей сообщества сельского поселения. В свою очередь, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является основной для текущего планирования, в том числе бюджетного и градостроительного. Программа определяет критерии и приоритеты, необходимые при принятии решений по реализации отдельных проектов, связанных с развитием инженерных сетей и сооружений сельского поселения.

Принятие решений о дальнейшем развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования должно основываться на детальном анализе реализуемых в рамках муниципального образования, региональных и федеральных целевых программ и генеральном плане развития территории.

Программы должны быть увязаны между собой через оценку социального эффекта, приоритетности, срочности и значимости. Необходимым и связующим элементом при выборе мероприятий и проектов, осуществляемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должна быть оценка социальной значимости и экономического эффекта.

Мероприятия, разрабатываемые в рамках программ, вошедших в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должны обеспечивать:

- устойчивость и повышение эффективности функционирования инфраструктуры коммунальных сетей муниципального образования;

- предоставление гражданам услуг организациями коммунального комплекса по доступным ценам при обеспечении реальной адресной социальной защиты слоев населения с низким уровнем дохода.

Мероприятия, разрабатываемые в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, не должны вступать в противоречие с мероприятиями федеральных, региональных и муниципальных целевых программ.

**1.5. Механизм реализации Программы комплексного развития**

**систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области**

**1.5.1.Основные этапы разработки, утверждения и реализации**

**Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры**

**сельского поселения УсманкаБорского района Самарской области**

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя следующие этапы:

- утверждение программы;

- управление реализацией программы;

- мониторинг программы;

- корректировка программы.

**1.5.2.Порядок организации работ по утверждению и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселени**я **УсманкаБорского района Самарской области**

Утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области включает в себя следующие этапы:

- публичное обсуждение проекта программы;

- рассмотрение проекта программы органами местного самоуправления;

- утверждение программы представительными органами муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области.

Разработчик Программы комплексного развития на основании информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования, проводит анализ текущей ситуации в области развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

На основе анализа текущей ситуации в области развития коммунальной инфраструктуры и решений генерального планирования развития территории Разработчик Программы комплексного развития формирует путь развития систем коммунальной инфраструктуры. Разработчиком определяются цели и задачи программы, указываются (укрупнено) прогнозируемые значения целевых индикаторов. Разработчик согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, предварительные объемы и источники финансирования.

Разработчик, в ходе формирования пути развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляет увязку предлагаемых решений с иными программами и целевыми мероприятиями, реализуемыми на территории муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области.

На основании выработанных предложений развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Разработчик осуществляет подготовку материалов для публичных слушаний.

Порядок и сроки проведения публичных слушаний устанавливаются органами местного самоуправления.

В ходе публичных слушаний осуществляется утверждение пути развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с указанием целей и задач развития, мероприятий по их достижению, что закрепляется в соответствующем протоколе.

В случае наличия существенных разногласий по предложенным Разработчиком программы мероприятиям развития систем коммунальной инфраструктуры, выявленных в ходе публичных слушаний, оформляется протокол разногласий, который направляется Разработчику.

В соответствии с выбранным вариантом развития систем коммунальной инфраструктуры Разработчик:

- формирует перечень программных мероприятий;

- формирует предложения о возможной государственной поддержке мероприятий программы комплексного развития муниципальной инфраструктуры с оценкой эффективности расходования бюджетных средств;

- разрабатывает детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, обеспечивать решение задач, поставленных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области. Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Согласованный в ходе публичных слушаний вариант Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (вариант с протоколом разногласий) направляется на рассмотрение в органы местного самоуправления.

При положительном решении органов местного самоуправления Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области утверждается органами местного самоуправления.

Утвержденная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области направляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в орган регулирования Самарской области в течение пяти рабочих дней с момента ее утверждения в установленном законом порядке. Управление реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области осуществляется Заказчиком.

Функции по управлению реализацией программы могут быть переданы Заказчиком программы структурному подразделению администрации муниципального образования или сторонней организации на основании распоряжения Главы муниципального образования, содержащем конкретный перечень передаваемых функций и степень ответственности.

Заказчик Программы комплексного развития систем коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области (структурное подразделение администрации муниципального образования или организация, осуществляющая управление реализацией программы в соответствии с распоряжением Главы администрации муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области) несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Управление реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- формирование условий для привлечения инвестиций;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, органа регулирования муниципального образования и Самарской области и других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий.

Исполнение мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, обязательно для органов местного самоуправления, предприятий коммунального комплекса, потребителей и других предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

**1.5.3. Полномочия органов местного самоуправления при утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения УсманкаБорского района Самарской области**

Представительные органы местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области в соответствии со статьей 5 главы 2 Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса» осуществляют следующие функции:

1. утверждают в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

2. утверждают инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры;

3. устанавливают надбавки к ценам (тарифам для потребителей).

Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса:

1) определяют метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

2) устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

3) согласовывают производственные программы организаций коммунального комплекса;

4) утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

5) рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

6) осуществляют расчет цен (тарифов) для потребителей;

7) устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального образования, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение (п. 7 в ред. Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ);

8) публикуют информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

9) участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

10) заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

11) осуществляют мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;

12) привлекают соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

13) принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

14) запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса предусмотренную действующими Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

15) определяют размер инвестиционного капитала, за исключением предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (п. 15 введен Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ).

**1.5.4. Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области**

Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области определяются договором с Заказчиком и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора на разработку программы.

**1.5.5. Права, обязанности и ответственность субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах сельского поселения, при разработке и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области**

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, имеют право:

- участвовать в публичных слушаниях Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- направлять органам местного самоуправления жалобы и предложения, возникающие в ходе рассмотрения, утверждения и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- требовать от Разработчика и органов местного самоуправления конфиденциальности предоставляемой информации в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации (если они были утверждены на момент заключения договора на разработку программы).

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, обязаны:

- предоставить Разработчику информацию в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации;

- выполнять мероприятия, предусмотренные Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, несут ответственность за:

- достоверность предоставляемой информации;

- своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

**1.5.6. Управление ходом реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области реализуется администрацией сельского поселения Усманка Борского района Самарской области.

Заказчик программы, в лице главы сельского поселения Усманка Борского района Самарской области, утверждает производственные и инвестиционные программы подведомственных ему коммунальных предприятий.

Администрация сельского поселения Усманка Борского района Самарской области на основании решения органов местного самоуправления заключает инвестиционный договор (соглашение) в целях развития коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы, в том числе:

1. сроки реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы;
2. порядок инвестирования объектов капитального строительства и подключения новых объектов к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры.

**1.5.7. Контроль над ходом реализации Программы**

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Усманка Борского района Самарской области и Инвестиционной программы осуществляет Администрация сельского поселения Усманка Борского района Самарской области.

Организация коммунального комплекса представляет в администрацию сельского поселения Усманка Борского района Самарской области отчеты о реализации мероприятий производственной и инвестиционной программ в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48.

Администрация сельского поселения осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, ежегодно предоставляет в Совет сельского поселения доклад о ходе выполнения мероприятий Программы, вносит в органы местного самоуправления сельского поселения, администрацию Борского района и администрацию Самарской области предложения по корректировке программы и мероприятиям на софинансирование из федерального и краевого бюджетов.

Администрация сельского поселения осуществляет текущий финансовый контроль над использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и краевых целевых программ на территории сельского поселения.

Координатором разработки и реализации программы является Администрация муниципального образования Борский район Самарской области.

Контроль над исполнением программ и их мониторинг осуществляют также Департамент ЖКХ Самарской области и Департамент сельского хозяйства Самарской области (в части мероприятий софинансируемых бюджетом Самарской области).

**1.6. Мониторинг и корректировка Программы комплексного развития**

**систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области**

**1.6.1. Порядок организации мониторинга и корректировки**

**Программы комплексного развития систем коммунальной**

**инфраструктуры муниципального образования**

**сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области**

Мониторинг исполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, предусмотренных в программе, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.

Мониторинг выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, а также производственных и инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Целью проведения мониторинга является совершенствование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и обеспечение их соответствия изменившимся условиям внешней среды и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными программами и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Основными задачами проведения мониторинга являются:

- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

- анализ соответствия фактических результатов программы ее целям (анализ результативности);

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ причин успехов и неудач выполнения программы;

- анализ эффективности и организации выполнения программы;

- корректировка программы с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач программы.

Основными этапами проведения мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области являются:

- определение целей и задач проведения мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

* формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей и задач Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
* формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, и периодичности предоставления информации;
* анализ полученной информации;
* подготовка предложений по корректировке отдельных программ.

**1.6.2. Правила проведения мониторинга**

Мониторинг выполнения производственной и инвестиционной программы организации коммунального комплекса является инструментом для своевременного выявления отклонений хода реализации программ от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений, как в части корректировки хода реализации программ, так и в части корректировки самих программ.

Проведение мониторинга и оценки выполнения инвестиционной и производственной программы развития систем коммунальной инфраструктуры базируется на следующих принципах:

* определенность – четкое определение отчетных показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;
* регулярность – проведение измерений достаточно часто и через равные промежутки времени;

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

Мониторинг производственной и инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляет Заказчик программы, орган регулирования муниципального образования, сторонняя организация и/или иной орган, уполномоченный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области.

Исполнитель мониторинга производственной и инвестиционной программ организации коммунального комплекса утверждается главой администрации муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области.

**1.6.3. Сбор и систематизация информации**

Разработчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области совместно с органом регулирования сельского поселения разрабатывает систему индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для каждого индикатора необходимо установить:

* определение (что отражает данный индикатор);
* источник информации;
* периодичность (с какой частотой собирается);
* точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации программы);
* целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации мероприятий, запланированных в программе);
* единица измерения.

Основными источниками получения информации являются:

* субъекты водоснабжения и водоотведения;
* органы государственной статистики;
* органы исполнительной власти сельского поселения;
* орган регулирования сельского поселения;
* потребители воды и услуг по водоотведению;
* организации, осуществляющие территориальное планирование в границах сельского поселения.

Разработчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области совместно с органом регулирования сельского поселения разрабатывают форматы предоставления информации и устанавливают периодичность предоставления информации (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно).

Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

Форматы и периодичность предоставления информации утверждаются Главой администрации сельского поселения Усманка Борского района Самарской области.

**1.6.4. Анализ информации и формирование рекомендаций**

Основными этапами анализа информации о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, производственных и инвестиционных программ являются:

* описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);
* анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);
* анализ хода реализации программы (сравнение фактического значения индикаторов с целевыми значениями);
* сравнение затрат и эффектов;
* анализ успехов и неудач;
* анализ влияния изменений внешних условий;
* анализ эффективности организации выполнения программы;
* выводы;
* рекомендации.

Основными методами анализа информации являются:

* количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);
* качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

На основании данных анализа Исполнитель готовит отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, инвестиционной и производственной программах предприятия коммунального комплекса с использованием таблично-графического материала и формирует рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку хода реализации программ (перераспределение ресурсов, активизация выполнения программ и т.д.), и, в случае необходимости, рекомендации по корректировке программ.

Рекомендации по корректировке хода реализации программ направляются на рассмотрение и утверждение главе сельского поселения Усманка Борского района Самарской области.

При вынесении рекомендации по корректировке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области исполнитель формирует пакет информационных материалов для организации публичных слушаний.

**1.6.5. Публичное обсуждение корректировки Программы комплексного**

**развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области**

Публичное обсуждение корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области осуществляется на основании отчета о результатах мониторинга.

Сроки и порядок публичного обсуждения корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области определяются в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования.

По итогам публичного обсуждения Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом корректировок представляется на утверждение Совет сельского поселения Усманка Борского района Самарской области.

Утвержденная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области направляется в орган регулирования Самарской области.

**1.6.6. Требования к организации, осуществляющей мониторинг выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса**

Организация, осуществляющая мониторинг программы, должна удовлетворять следующим требованиям:

* наличие квалифицированного персонала;
* наличие необходимого технического оснащения.

**1.6.7. Права, обязанности и ответственность организации, осуществляющей мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса**

Организация, осуществляющая мониторинг программ, имеет право:

* требовать от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах сельского поселения, предоставление информации по структуре и с периодичностью, установленной для каждого источника информации;
* участвовать в публичном обсуждении по корректировке программ.

Организация, осуществляющая мониторинг программ, обязана:

* своевременно и качественно проводить мониторинг реализации программ;
* своевременно и качественно осуществлять подготовку и предоставление органам местного самоуправления отчетов о реализации мероприятий программ.

Организация, осуществляющая мониторинг программ, несет ответственность за:

* своевременное и качественное проведение мониторинга реализации программ;
* своевременную и качественную подготовку и предоставление отчетов о реализации мероприятий программ;
* обеспечение конфиденциальности информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах сельского поселения.

**1.6.8. Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса**

Методические рекомендации разработаны на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулировании тарифов организаций «коммунального комплекса»;

- Приказа № 48 от 14 апреля 2008 года «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» министерства регионального развития Российской Федерации.

Настоящая Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее – Методика) устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и своевременного принятия решений и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Целью разработки Методики является формирование инструментов по реализации федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления своих полномочий в сфере экономического регулирования деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе при регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется только в отношении производственных и инвестиционных программ, согласованных и утвержденных в соответствии с требованиями законодательства о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Органами, осуществляющими мониторинг инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, являются органы регулирования муниципальных образований, представительные органы местного самоуправления, которые утвердили инвестиционные программы данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения приведены в Таблице № 2.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод приведены в Таблице № 1.

При проведении мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ отчетным периодом является квартал.

Организации коммунального комплекса в течение двадцати пяти рабочих дней с момента окончания третьего периода направляют в соответствующие органы регулирования информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ по показателям, приведенным в Таблицах № 1-2. При направлении показателей о выполнении инвестиционных программ организацией коммунального комплекса указываются источники и объемы финансирования инвестиционных программ. Представляемая информация может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями организации коммунального комплекса по корректировке по результатам мониторинга производственных (инвестиционных) программ. Информация о выполнении производственных и инвестиционных программ представляется начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения указанных программ. Последним отчетным периодов является период, соответствующий завершению реализации программы.

Показатели и индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года показатели и индикаторы формируются нарастающим итогом.

Информация в рамках проведения мониторинга должна заверяться подписью и печатью передающей ее стороны.

Таблица № 1

Показатели и индикаторы

для проведения мониторинга выполнения производственных программ

и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикатор мониторинга  (входящая информация), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Сторона, представляю-щая информацию  по показателю |
| 1. | *Производствен-ные программы* |  |  |  |  |
| 1.1. | *Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)* |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м | Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей | Объем реализации товаров и услуг | Определяется по приборам учета, в случаях их отсутствия – по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательст-вом  Или иным расчетным методом | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.2. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м | Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги, для оказания услуг водоотведения населению | Удельное водоотведение, куб.м/чел. | Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков | Организация коммунального комплекса |
| 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованно-го водоотведения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
| 1.2. | *Качество производимых товаров (оказываемых услуг)* |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 1. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс.куб.м. | Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций, которое определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений канализации отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается в показатель | Наличие контроля качества товаров и услуг, % | Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков | Организация коммунального комплекса |
| 2. Объем отведенных стоков, тыс.куб.м | Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.2.2. | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, единиц | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям17, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб | Организация коммунального комплекса |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  17 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. | | | | | |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, единиц | Фактическое количество проб для определения качества очистки сточных вод |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжи-тельность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
| 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
| 1.3. | *Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)* |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов | Аварий-ность систем коммуна-льной инфраструк-туры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
| 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования18, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем коммуна-льной инфраструк-туры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  18 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков и очистки стоков. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. | | | | | |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатирова-ться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
| 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | Организация коммунального комплекса |
| 1.4. | *Доступность товаров и услуг для потребителей* |  |  |  |  |
| 1.4.1. | 1. Средне-месячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячно-го платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
| 2. Денежные доходы населения, рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека | Орган регулирования |
| 2. | *Инвестиционные программы* |  |  |  |  |
| 2.1. | *Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)* |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | В системе канализаций аварией являются нарушение режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов | Аварий-ность систем коммуна-льной инфраструк-туры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.2. | 1. Продолжитель-ность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)19, часов | Продолжитель-ность отключений потребителей по любым причинам предоставления товаров (услуг) | Перебои в снабжении потребите-лей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 3. Численность  населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования | Орган регулирования |
| 19 Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры. | | | | | |
| 2.1.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.4. | 1. Количество замененного оборудования20, единиц (км) | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде | Индекс замены оборудова-ния, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | Организация коммунального комплекса |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  20 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков (сети) и очистки стоков (отстойники, метантенки, иловые площадки, биофильтры, аэротенки, поля орошения, поля фильтрации). | | | | | |
|  | 2. Общее количество установленного 21 оборудования единиц (км) | Количество оборудования, установленного на предприятии |  |  | Организация коммунального комплекса |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  21 Показатели и индикаторы общего количества оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков (сети) и очистки стоков (отстойники, метантенки, иловые площадки, биофильтры, аэротенки, поля орошения, поля фильтрации). | | | | | |
| 2.1.5. | 1. Фактический срок службы оборудования22, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ системы коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  22 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков и очистки стоков. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. | | | | | |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатирова-ться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками и нормами амортизационных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатирова-ться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.6. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | Организация коммунального комплекса |
| 2.2. | *Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры* |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 1. Фактическая производительность оборудования23, тыс.куб.м | Определяется отношением объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут. | Уровень загрузки производственных мощностей, % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | Организация коммунального комплекса |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  23 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков (сети) и очистки стоков (отстойники, метантенки, иловые площадки, биофильтры, аэротенки, поля орошения, поля фильтрации). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. | | | | | |
|  | 2. Установленная производительность оборудования, тыс.куб.м | Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.3. | *Доступность товаров и услуг для потребителей* |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения | Доля потребите-лей в жилых домах, обеспечен-ных доступом к коммуналь-ной инфраструк-туре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствую-щих указанным системам | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 2. Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования | Орган регулирования |
| 2.3.2. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательст-вом, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячно-го платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 2. Денежные доходы населения, рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предприниматель-ской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека | Орган регулирования |
| 2.3.3. | 1. Протяженность построенных сетей, км | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию | Индекс нового строитель-ства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | Организация коммунального комплекса |
| 2.3.4. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м | Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательст-вом. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализирован-ным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению | Удельное водоотведе-ние, куб. м/чел | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованно-го водоотведения | Организация коммунального комплекса |
| 2.3.5. | 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в сутки | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательст-вом | Стоимость подключе-ния в расчете на 1 кв.м, % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в сутки на кв.м | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры | Организация коммунального комплекса |
| 2.4. | *Эффективность деятельности* |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс.руб. | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг | Рентабель-ность деятельно-сти, % | Отношение финансового результата до налогообложе-ния к выручке | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс.руб. | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.2. | 1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.3. | 1. Расход электрической энергии на транспортиров-ку / очистку стоков24, тыс. кВт | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков | Эффектив-ность использова-ния энергии (энергоем-кость производст-ва), | Отношение расходов электрической энергии на транспортиров-ку / очистку стоков к объемам транспортиров-ки / очистки стоков | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем отведения/ очистки стоков, тыс.куб.м | Объем отведенных/ очищенных стоков | кВтч/куб.м |  | Организация коммунального комплекса |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  24 Показатели и индикаторы по расходу электрической энергии определяются дифференцировано по транспортировке и очистке стоков | | | | | |
| 2.4.4. | 1. Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости | Эффектив-ность использова-ния персонала (трудоем-кость производст-ва), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.5. | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей | Производи-тельность труда, куб.м/чел | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.6. | 1. Объем выручки от реализации, тыс.руб. | Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем дебиторской задолженности, тыс.руб. | Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы | Организация коммунального комплекса |
| 2.5. | *Источники инвестирования инвестиционной программы* |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Всего инвестиций за период, тыс.руб., в т.ч. | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | - | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств | Организация коммунального комплекса |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс.руб. |  | - | - |  |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс.руб. |  | - | - |  |
| 2.5.2. | Привлеченные средства, тыс.руб., из них | Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | - | Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства |  |
| 2.5.2.1. | Кредиты банков, тыс.руб. | Заемные средства банков | - | - |  |
| 2.5.2.1.1. | из них кредиты иностранных банков, тыс.руб. | Заемные средства иностранных банков | - | - |  |
| 2.5.2.2. | Заемные средства других организаций, тыс.руб. | Заемные средства других кредитных организаций | - | - |  |
| 2.5.2.3. | Бюджетные средства, тыс.руб., из них | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств |  | Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета |  |
| 2.5.2.3.1. | Федеральный бюджет, тыс.руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 2.5.2.3.2. | бюджет субъекта РФ, тыс.руб. | Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.3.3. | бюджет муниципального образования, тыс.руб. | Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.4. | Средства внебюджетных фондов, тыс.руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.5. | Прочие средства, тыс.руб. | Прочие средства, направленные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, не учтенные в других категориях | - | - |  |

**2. Характеристика географического потенциала муниципального образования сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области**

2.1. Сельское поселение Усманка расположено в восточной части муниципального района Борский Самарской области.

Административным центром поселения является - с. Усманка , расположенное в 188 км. от областного центра - г. Самары, 38.0 км от районного центра с. Борское, связанное с ним асфальтированной дорогой межрайонного значения. Удаленность сельского поселения от Южно-Уральской ж/дороги составляет 41 км,

Общая площадь земель сельского поселения Усманка ориентировочно составляет 1022.7 га.

Существующая численность населения сельского поселения Усманка по состоянию на 01.11.2013 г. составляет 550 человек.

В состав сельского поселения Усманка входят населенные пункты: село Усманка являющийся административным центром.

Сельское поселение Усманка граничит:

- с сельским поселением Таволжанка муниципального района Борский;

- с сельским поселением Заплавное муниципального района Борский;

- с сельским поселением Герасимовка муниципального района Алексеевский;

- с Бузулукским районом Оренбургской области;

2.2. Климат

Сельское поселение Усманка расположено в умеренно-континентальной зоне, с холодной зимой и жарким летом.

Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает– 43°С.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +41°С.

Продолжительность морозного периода-157 дней. Среднегодовое количество осадков – 345 мм. Преобладающие ветры зимой – восточные, летом – северные.

Глубина сезонного промерзания – 170 см.

2.3. Рельеф

Преобладающий рельеф местности поселения Усманка равнинный**.** Территория поселения Усманка расположена на степной полосе, рельеф территории сельского поселения осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность рельефа на плосковыпуклые увалы с эрозинно-опасными склонами

2.4. Инженерно – геологические условия

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Усманка аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные.

В качестве естественного основания фундаментов служат в основном глины и суглинки, а также пески и супеси.

2.5. Почвенный покров и растительность

В границах поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

По природно-ландшафтному относятся к переходной степной полосе Заволжья. Преобладают леса смешанные с разнообразным видовым составом.

2.6. Полезные ископаемые.

Особенности геологического строения определили распространение в границах исследуемой территории в основном тех полезных ископаемых, которые генетически связаны с породами осадочного происхождения, а именно: известняков, глин, суглинков, песков, т. е. Сырья для производства строительных материалов.

2.7. Водные ресурсы.

Из водных ресурсов на территории сельского поселения Усманка располагается пруд «Сухая Таволжанка», р. Таволжанка.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

Неглубокое залегание и хорошее качество воды дает возможность использовать ее для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

2.8. Земельные и почвенные ресурсы.

По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Борский Самарской области, состояние почвенного покрова характеризуется как удовлетворительное (без нарушений). При этом земельные ресурсы района обеспечивают достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития в сельском поселении Усманка, предприятий перерабатывающей промышленности отсутствует

2.9. Рекреационные ресурсы.

Территория в границах сельского поселения Усманка и Борского района в целом имеет живописный ландшафт, благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Борский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

2.10 Сельское поселение Усманка включает в себя 1 населенный пункт: село Усманка , являющийся административным центром.

Общая численность населения составляет 493 человек.

Поселение расположено в восточной части района. Сообщение жителей с другими регионами осуществляется по автомобильной дороге с. Усманка – с. Борское, Самара -Бузулук Расстояние до Южно-Уральской железной дороге составляет 41.0 км.

2.11. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Усманка.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения Усманка входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

• жилая зона;

• общественно-деловая зона;

• производственная;

• зона инженерной и транспортной инфраструктур;

• рекреационная зона;

• зона сельскохозяйственного использования;

• иные территориальные зоны

*Таблица № 1*

*Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Состав земель  по категориям | Общая площадь, га |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Земли населенных пунктов | 581.9 |
| 2 | Земли лесного фонда | 33.5 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 378.5 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 20.3 |
| 7 | Земли водного фонда | 8,5 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 1022.7 |

2.12. Жилой фонд.

Всего на территории поселения имеется 206 индивидуальных жилых домов и отдельных квартир, общей площадью 12206.2 кв.м.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения Усманка приведены в Таблице № 2

Таблица № 2

***Данные по жилому фонду***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01. 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 12206.2 |
|  | государственный |  |
|  | частный | 12206.2 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя,  м2 общ. площади | 12206.2:550=22,2 |
|  |  |  |

Характеристика жилого фонда по этажности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | %  от общей площади |
| 1 | Индивидуальная застройка | 206 | 12206.2 |  |
| 2 | Секционная застройка: |  |  |  |
|  | 1-а этажная |  |  |  |
|  | 2-х этажная |  |  |  |
|  | 3-х этажная |  |  |  |
|  | 4-х этажная |  |  |  |
|  | 5-ти этажная |  |  |  |
| 3 | Блокированная застройка |  |  |  |
| 4 | Всего: | 206 | 12206.2 |  |

2.13. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Основные функции – межселенное и социально-культурное обслуживание, административное и хозяйственное управление, образовательная и общественная деятельность.

Общественный центр поселения Усманка сформирован в селе Усманка по улице Центральной. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории поселения размещаются объекты школьного, специального и дошкольного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводиться в таблице № 3

*Таблица № 3*

***Объекты культурно-бытового назначения***

1. ***Учреждения народного образования***
   1. **Детские дошкольные учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность,  место | Этажн. | Состояние | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | с. Усманка |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа- | Центральная | 23 | 189 | 2-этаж. | Удовл. |  |
|  | Д/сад | Центральная | 23 | 20 | 1-этаж. | Удовл. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

1. ***Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,***

***спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения***

**1. Учреждения здравоохранения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | №  дома | Мощность | Этажн. | Состояние | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Больницы |  |  | койка |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | посещ. в смену |  |  |  |
| 4 | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Офис врача общей практики |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Усманка | Центральная | 27 | 36 | 1-этаж. | Удовл. |  |
| 7 | Аптеки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Аптека с. Усманка | Центральная | 1а | 10 | 1-этаж. | Удовл. |  |

1. **Учреждения социального обеспечения** (центры социальной защиты населения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Состояние | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Медики-социальное учреждение с. Усманка | Центральная | 1а | 20 | 2-этаж. | Удовл. |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

***III. Учреждения культуры и искусства***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Состояние | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | СДК |  |  | место |  |  |  |
| 2 | с. Усманка | Центральная | 24 | 20 | 2-этаж. | Неудовл. | . |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кинотеатры |  |  | место |  |  |  |
| 8 | Библиотеки |  |  | тыс. ед. хран.  чит. место |  |  |  |
| 9 | с. Усманка | Центральная | 24 | 12300т.ед./15 | 1-этаж. | Неудовл. |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

***IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование | Улица | №  дома | Мощность  м2 торг. площ. | Этажн. | Состояние | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | РАЙПО: |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Усманка | Центральная | 22 | 30 кв.м. | 1-этаж | Удовлет. |  |
|  | ИП |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Усманка Полукаров | Центральная | 2 | 40 кв.м | 1-этаж | Удовлет. |  |

***V. Организации и учреждения управления, проектные организации,***

***предприятия связи***

**1. Организации и учреждения управления**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность,  раб. место | Этажн. | Состояние | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Администрация сельского поселения Усманка | Центральная | 26 | 5 | 1-этаж. | Удовлет. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.Банки и предприятия связи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность,  объект | Этажн. | Состояние | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **с. Усманка ОПС** | Центральная | 26 | 2 | 1-этаж. | Удовлет. |  |
| 2. | с Усманка отеление сбербанка | Центральная | 26 | 2 | 1-этаж. | Удовлет. |  |
| 3. | с Усманка узел связи | Центральная | 26 | 200 | 1-этаж. | Удовлет. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***VII. Культовые сооружения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, объект | Этажн. | Состояние | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | С. Усманка Часовня | Строителей | 12 | 20 | 1-этаж. | Удовлет. |  |

**Характеристика транспортной инфраструктуры сельского поселения Усманка.**

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

* полосу отвода и санитарно-защитную зону железной дороги федерального значения;
* санитарно-защитную зону автодорог территориального значения;
* коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;
* территорию очистных сооружений;
* территорию водозаборов;
* территории очистных сооружений.

В настоящее время транспортная инфраструктура сельского поселения Усманка сформирована следующими составляющими:

1. автодорога «Борское-Усманка»
2. автодорога «Самара-Бузулук»

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по постоянным маршрутам, связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром Борское

Данные о транспортном обеспечении сельского поселения Усманка представлены в таблице № 10.

*Таблица № 10.*

Данные о транспортном обеспечении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Сезонность работ (мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | с.Борское-Усманка | 38 | 12 |
|  |  |  |  |

Все застроенные территории районного центра, кроме окраин, расположенных в районе поселения Усманка, находятся в пределах доступности остановок общественного транспорта.

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети не удовлетворительная. Ширина улиц в красных линиях колеблется от 15 до 50 метров. Красные линии и линии застройки соблюдаются не везде.

**2.3. Характеристика инженерной инфраструктуры муниципального образования Борский район Самарской области.**

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Борский Самарской области является недостаточно эффективной и крайне затратной. Содержание системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджета района, ни для организаций коммунального комплекса.

Процент износа основных фондов организаций жилищно-коммунального комплекса приблизился к критическому значению и постоянно увеличивается, что снижает надежность систем инженерного оборудования. В течение последних лет технологическое оборудование предприятий ЖКХ практически не обновляется. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и повышения энергетической эффективности отрасли.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли, неудовлетворительным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, неэффективной работой предприятий ЖКХ, большими потерями в тепловых и водопроводных сетях. Жилищно-коммунальные предприятия не имеют экономических стимулов оптимизации структуры тарифов, снижения нерациональных затрат материально-технических ресурсов.

Все это свидетельствует о необходимости разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Борский Самарской области.

**2.4. Газоснабжение**

Уровень газификации муниципального района составляет свыше 90%. По областной целевой программе «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012 годы» в 2012 году предусмотрено завершение газификации в следующих населенных пунктах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование населенного пункта | Тип газопровода | Протяженность,км | Кол-во потребителей |
| 1 | с.Борское | внутрипоселковый | 3,8 | 200 |
| 2 | с.Соковнинка | внутрипоселковый | 4,0 | 110 |
| 3  4 | пос. Березняки  С. Гвардейцы | межпоселковый, внутрипоселковый  внутрипоселковый | 5,0  1,6  0.7 | 30 |
| 5 | с. Подгорное | внутрипоселковый | 1,0 | 11 |
| 6 | с.Марьевка | межпоселковый, внутрипоселковый | 16,8  2,0 | 57 |
| 7 | с.Долматовка | внутрипоселковый | 2,3 | 17 |
| 8 | п.Новоборский | внутрипоселковый | 1,5 | 84 |
| 9 | п.Лесной | межпоселковый, внутрипоселковый | 7,2  5,0 | 191 |
| 10 | д. Сосенки | межпоселковый, внутрипоселковый | 7,0  2,0 | 52 |
| 11 | с.Благодаровка | внутрипоселковый | 1,2 | 12 |
| 12 | п.Красная Зорька | межпоселковый, внутрипоселковый | 6,5  5,0 | 30 |
| 13 | с.Малое Алдаркино | межпоселковый, внутрипоселковый | 3,5  2,5 | 50 |
| 14 | с.Мойка | межпоселковый, внутрипоселковый | 0,5  2,0 | 20 |
| 15 | п.Захаровка | межпоселковый, внутрипоселковый | 4,0  2,0 | 21 |
| 16 | с.Богдановка | межпоселковый, внутрипоселковый | 4,0  3,0 | 88 |
| 17 | п.Комсомольский | межпоселковый, внутрипоселковый | 14,0  2,5 | 10 |

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить газом жителей района в 100%-м объеме.

Схема газоснабжения сельского поселения Усманка двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключены ГРП, ШРП, котельные.

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

Подача природного газа в целом потребителям сельского поселения Подгорное в настоящее время осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения.

**2.5. Характеристика существующей системы теплоснабжения**

с. Усманка обеспечивается централизованным теплоснабжением от двух котельных, расположенные в центре села. Централизованным теплоснабжением пользуются только три социально значимые объекты (медико-социальное учреждение, школа, СДК). Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является природный газ. Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления располагающихся в сельском поселении. Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. В сельском поселении перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в с. Усманка будет осуществляться от собственных источников тепла.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Населенный пункт** | **Колличество котельных** | **Название котельной, адрес** | **Руководитель (ФИО, код, тел.)** | **Характеристика котельной** | | | **Характеристика котла:** | | | | | | **Протяженность сетей, км** | **Отапливаемые объекты:** | | | | **Количество отапливаемого населения.** | **Наличие резервного источника питания, неснижаемый запас** | **Силы и средства ликвидации аварии на сетях (состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). Аварийные карточки ликвидации аварии на сетях.** | **Другие силы и средства ликвидации аварии на объектах ЖКХ ( состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон).** | |
|  |  |  |  | **Количество котлов** | **Температура на выходе** | **Режимы работы при аномальных температурах (Таблицы)** | **Год ввода в эксплуатацию** | **% износа** | **Мощность (Гкал/час)** | **Вид топлива (Основной, резервный).Схема поставки топлива (источник, месторождение)** | **Среднесуточный расход,тыскубм** | **Время вывода на рабочий режим,час** | | **Жилые дома, шт.** | **Соц.значиимые объекты, шт** | **Промышленные, шт** | **Другие, шт** | | |  |  | |
| **С.п. Усманка** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| с. Усманка  с. Усманка | 1  1 | ул. Центральная 1а  ул. Центральная 23 | Труфанова Т.В  . Требунских С.В. | 1  4 | 70-90  70-90 | График  график |  | 70  70 | 1,2  1,2 | Газ  газ | 0,16  0,16 | 2  2 | 0,62  0,62 | 0  0 | 1  2 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Нет  нет |  | нет | |

**Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.**

В данном поселение перспектив нет. В случае перспективы объектов (жилых зданий и т.д.) теплоснабжения расчет тепловой нагрузки, расположенных в данном сельском поселение произвести по формулам:

Определение жилой площади участка застройки произвести по формуле:

Sжил=Pn х n,

где

Sжил - площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2;

Pn - площадь соответствующего участка застройки, Га;

N - плотность застройки м2/Га;

Qp=к\* х q х Sжил х (tв- tнро) х10-6

4.19 х 24

q - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление принятый по табл. 8 СНиП 2302-2003 для индивидуального жилищного строительства 135 кДж/(м ·°С·сут), для малоэтажного строительства - 75 кДж/(м ·°С·сут); q

Sжил - площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2;

tв -расчетная температура воздуха для жилых помещений, 20 °С;

tнро - расчетная температура наружного воздуха принимается равной средней температуре холодной пятидневки, согласно СНиП-23-01-99 «Строительная климатология»

4,19- переводной коэффициент из кДж в ккал;

- коэффициент учитывающий уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, в соответствии с постановлением №18 от 25.01 2011года Правительства РФ.

**Инвестиции в источники.**

В целесообразности предполагается работа двух котельных на свои зоны теплоснабжения.

**2.6. Характеристика уровня жизни и социально-экономического развития муниципального образования Борское Самарской области.**

Реализация социальной политики в среднесрочной перспективе направлена на обеспечение устойчивого повышения уровня жизни населения, смягчения возможных негативных последствий реформ, улучшение демографической ситуации, развитие и рациональное использование трудового потенциала общества.

**2.7. Характеристика строительного комплекса**

**Генеральным планом развития территории определено поэтапное освоение сельского поселения Усманка.**

**Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство территории муниципального образования.**

**2.8. Характеристика зон санитарной охраны**

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (определяются в соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. № 6.«О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области»

Проект водоохранной зоны и прибрежных защитных полос для р. Самара в пределах исследуемой территории не разработан. Соответственно, расчетные границы водоохранной зоны и прибрежных защитных полос не определены. В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. № 6 «О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области», нормативная водоохранная зона для р. Самара составляет 500 м, прибрежные защитные полосы определяются в интервале от 15 до 300 м. Для старичных озер с площадью водной глади до 2 км2 устанавливается водоохранная зона 300 метров*.*

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными опасными природными процессами в границах исследуемой территории являются: затопление и подтопление паводковыми водами, переработка берегов р. Самары, водная эрозия, выражающаяся в росте и развитии оврагов, оползни.

**3.1. Краткая характеристика деятельности предприятия коммунального комплекса**

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Борский Самарской области является недостаточно эффективной и крайне затратной. Содержание системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджета района, ни для организаций коммунального комплекса.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕЕСТР 2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **объектов жилищно-коммунальных хозяйств на территории сельского поселения Усманка** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Все населенные пункты | Жилищный фонд | | Объекты ЖКХ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городская местность | Сельская местность | Котельные | ТЭЦ, ГРЭС | Водозаборы | Водопроводы | Канализация | ЛЭП | Трансформаторные подстанции | Населенные пункты без эл. энергии | к-во дворов | к-во жителей |
|  | тыс.м2 | тыс.м2 | шт./Теплосети км. | шт. | шт. | км. | км. | км. | шт. | шт. |  |  |
| **С.п Усманка** |  | **12.206** | 2 |  | 3 | 16.0 | - |  | 9 |  | **206** | **550** |
| с. Усманка |  | 12.206 | 2 |  | 3 | 16.0 | - |  | 9 |  | 206 | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения сельского поселения Гвардейцы Борского района**

с. Усманка обеспечивается централизованным водоснабжением от трех подземных водозаборов из трех скважин, с общим расходом воды. Расположенная на территории села. Скважины оборудованы тремя погружными насосами НШ 100. Схема водоподачи потребителям следующая: вода из скважины с. Усманка подаётся в башню Рожновского, далее по водопроводным сетям распределяется потребителям. Уличные водопровода по селу закольцованы в общую схему от одного источника, смонтированы из полиэтиленовых, стальных труб, различного диаметра. На сети установлены водоразборные колонки, пожарные гидранты. Общая протяженность сетей 16 км. Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

произвести замену изношенных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые трубы;

заменить вышедшие из строя водоразборные колонки и пожарные гидранты;

выполнить внутренний водопровод в жилых домах там, где он отсутствует; -  
установить приборы учета расхода воды в жилых и общественных зданиях в  
существующей застройке

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Сведения по скважинам

*Таблица№12*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация на момент сдачи в эксплуатацию | | | | | | |
| № п/п | № по паспорту | Дата бурения | Местоположение скважины, ситуационная привязка | Глубина скважины | Диаметр обсадки | Тип фильтра |
| Название буровой организации | Дата ввода в эксплуатацию | Абс. отм. устья | Интервал обсадки | Интервал фильтра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/3 |  | 1973 | с. Усманка мастерские, ул. Молодежная 1, ул. Димитровка 16 | 50 | 159 мм / 0 -110 | дырчат. / 71-77  97-100 |

**3.2.1. Противопожарное водоснабжение**

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение сельского поселения Подсолнечное принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84\* и составляет в 10 л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1\* СНиП 2.04.01-85\*.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

**3.3. Расчет водопотребления сельского поселения Усманка**

Водопотребление и водоотведение п. Усманка Таблица №11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| м3/сут | м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 493 | 132.0 | 76.0 | 132.0 |
| 2 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) | 128.5 |  |
| 3 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа | 54,0 | 18,0 |
| 4 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа | 108,0 | 36,0 |

Q сут м = Σqж · Nж/1000 м3/сут – рассчитанный за год средний суточный расход.

qж – удельное водопотребление = 200 л/сут. чел.

Nж – расчетное число жителей

Q сут м = 200 · 493 /1000 = 110,0 м3/сут

Q сут мах = К сут мах · Q сут м , К сут мах = 1,1 – 1,3

Q сут мах = 1,2 · 110.0 = 132,0

q час мах = К час мах · Q сут мах / 24 м3/час – расчетный часовой расход воды

К час мах = α мах · β мах , α мах = 1,3, β мах = 2,5

q час мах = 1,3 · 2,5 · 132,0/24 = 17.9 м3/час

Таблица расчета водопотребления для с. Усманка

*Тадлица №14*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление | Ед.изм. | Количество | | Норма водо-потреб-ления, л/сут | Среднесуточный расход, м3 | |
| лето | зима | лето | зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коммунальный сектор 2. Водопользование из водоразборных колонок 3. здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн 4. здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями 5. полив зеленых насаждений 6. скот, принадлежащий населению:   - коровы  - молодняк КРС  - свиньи на откорме  - овцы и козы  - птица  Итого:  Итого с неучтенными расходами (15%): | Чел.  Чел.  гол  гол  гол  Гол.  Гол.  Гол.  Гол.  Гол. | 493  493  106  163  91  64  921 | 493  493  106  163  91  64  921 | 50  150  220  90  65  25  15 | 27,5  82,5  23.3  14.7  5.9  1.6  9.3  164.8  24.7  189.5 | 27,5  82.5  23.3  14.7  5.9  1,6  9.3  164.8  24.7  189.5 |
| 1. Производственный сектор 2. Автомашины 3. Тракторы 4. Комбайны   Итого:  Итого с неучтенными расходами (15%): | 1 т  л. с  л. с |  |  | 10  1  1 |  |  |
| Всего:  Всего с неучтенными расходами (15%): |  |  |  |  | 189.5 | 189.5 |

Примечание: автомашины – 5 т грузоподъемности, тракторы – 100 л.с, комбайны – 100 л.с.

**3.4. Анализ действующих тарифов**

Тарифная политика для предприятий ЖКХ регулируется Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, постановлениями главы администрации и органами местного самоуправления Самарской области.

**3.5. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское Усманка Борского района Самарской области.**

Система мероприятий по развитию инженерных сетей водоснабжения сельского поселения Усманка отражена в Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области и разделена на группы по источникам финансирования.

Первая группа мероприятий осуществляется за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение. Эта группа мероприятий ориентирована на ремонт инженерных сетей, замену запорной арматуры, установку приборов учета.

Вторая группа мероприятий должна быть реализована за счет платы на подключение к инженерным сетям водоснабжения сельского поселения. Создание технического водоснабжения позволит найти баланс между потребителями и интересами организации коммунального комплекса. Потребитель получит качественную услугу по низкой цене, а администрация сельского поселения повысит выручку и объем реализации при сравнительно низких затратах.

В результате реализации данного проекта жители села смогут иметь практически городские условия проживания.

Третья группа мероприятий, по которым источник финансирования не определен, позволит администрации сельского поселения участвовать в целевых программах Самарской области и получать финансовую помощь субъекта Федерации (Самарская область) на ремонт инженерных сетей и сооружений.

**4.1.Водоотведение и канализация.**

В населенных пунктах муниципального района Борский отсутствует система централизованного водоотведения. Население пользуется индивидуальными канализационными ямами. Вывоз ЖБО осуществляется ассенизаторами с последующей утилизацией в специально отведенном месте.

В рамках реализации программы «Чистая вода 2010-2015 годы» около с. Борское осуществляется строительство канализационных очистных сооружений. Ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован на 2014 год.

**5.1.Электроснабжение.**

Электроснабжением населенных пунктов муниципального района Борский занимается ЗАО «Самарская сетевая компания». Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых сетей электроснабжения осуществляются в рамках действующей инвестиционной программы, запланированной к реализации в 2012-2016 гг.

Перечень мероприятий по реконструкции объектов электроснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год реализации строительства | Стоимость строительства, млн.руб |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП АЛД 310/63 | 2,5/- | 2012 | 4,500 |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП МАР 521/160 с заменой КТП | 3,0/0,16 | 2012 | 6,103 |
| 3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 112/160 с заменой на КТП 250 кВА | 2,0/0,25 | 2013 | 4,300 |
| 4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 116/400 кВА с заменой на КТП 630 кВА | 3,0/0,63 | 2014 | 6,600 |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1403/250 кВА | 1,0/- | 2015 | 1,800 |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 107/400 кВА с заменой КТП | 4,0/0,4 | 2016 | 8,506 |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1409/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА | 1,0/0,25 | 2016 | 2,500 |

**6.1 Финансовое обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств областного и местного бюджета.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год.

**7.1 Ожидаемые результаты от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение УсманкаБорского района Самарской области**

В результате реализации мероприятий, запланированных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Усманка Борского района Самарской области, будут достигнуты следующие результаты:

1. По программе развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения:

А) Проведение работ по реконструкции водопроводных сетей и сооружений сельского поселения Усманка Борского района Самарской области позволит сократить потери и неучтенные расходы воды в системе водоснабжения.

Б) Проведение работ по реконструкции водонапорных башен позволит обеспечить более надежное снабжение потребителей ресурсами.

В) При проведении мероприятий по реконструкции будут установлены пожарные гидранты и отремонтирована система загрузки водой пожарных машин на водонапорных башнях, что повысит надежность обслуживания потребителей и обеспечит